## 要件定義
要件定義
No. | 分類 | 要求 |  |  | 要件
|  | 大分類 | 中分類 | 小分類
| サーバ機能 | ユーザ認証 | ユーザ登録 | 初期ユーザ | システム導入時に使用するユーザを事前に１ユーザ登録する。
|  |  |  | 管理者ユーザ | 全ての機能が利用可能とする。
|  |  |  | 一般ユーザ | トレンドデータ表示、csv出力、自ユーザのパスワード変更のみ利用可能とする。
|  |  | ユーザ変更 |  | ユーザのパスワードを変更する。
|  |  | ユーザ削除 |  | 初期ユーザ以外のユーザを削除する。
|  |  | ログイン |  | ユーザ名、パスワードを用いてログインする。ログイン後、ユーザに応じた機能が利用可能とする。
|  |  | ログアウト |  | ログアウトする。
|  | 監視装置管理 | 登録 |  | 監視装置の装置名、IPアドレス登録をする。
|  |  | 編集 |  | 監視装置の装置名、IPアドレス編集をする。
|  |  | 削除 |  | 監視装置の装置名、IPアドレス削除をする。
|  | トレンドデータ収集 | 温湿度 |  | 監視装置から温湿度を取得する。
|  | 監視機能 | 警告表示 |  | 温湿度が警告値を超過した場合、警告を表示する。
|  |  | メール通知 |  | 温湿度が警告値を超過した場合、メールを配信する。
|  | 監視設定変更 | 警告値 |  | 温湿度の警告値を設定する。
|  |  | メール |  | 警告値を超過した際にメール配信するメールアドレスを設定する。
|  | 履歴データ収集 | 温湿度 |  | 収集したトレンドデータを一定期間システムで保持する。
|  | トレンドデータ表示 | 温湿度 |  | 収集したトレンドデータの期間を指定してグラフ表示する。
|  | 監視装置の設定変更 | データ収集周期 |  | 温湿度収集周期を設定する。
|  |  | 温湿度校正 |  | 温湿度の校正をする。
|  | csv出力 | 温湿度 |  | 温湿度をcsv出力する
| 監視装置機能 | トレンドデータ収集 |  |  | 温湿度収集周期に従って温湿度を収集する。
|  | 履歴データ保存 |  |  | 収集したトレンドデータを一定期間監視装置で保持する。
|  | 装置設定変更 | データ収集周期 |  | 温湿度収集周期を設定する。