## 要件定義
要件定義
No. | 分類 | 要求 |  |  | 要件 | 補足 | トレーサビリティ
|  | 大分類 | 中分類 | 小分類 |  |  | FD | SD | DD | UT | IT | FT
1 | サーバ機能 | ユーザ認証 | 初期ユーザ |  | ユーザ登録、変更、削除を利用可能とする。 システム導入時に使用するユーザを事前に１ユーザ登録する。
2 |  |  | ユーザ登録 | 管理者ユーザ | 全ての機能を利用可能とする。 ***ユーザまで登録可能とする。
3 |  |  |  | 一般ユーザ | トレンドデータ表示、csv出力、パスワード変更を利用可能とする。 ***ユーザまで登録可能とする。
4 |  |  | ユーザ変更 |  | 初期ユーザ以外のユーザのパスワードを変更する。 管理者ユーザは他の管理者ユーザ、一般ユーザのパスワード変更を可能とする。 一般ユーザは自パスワードの変更を可能とする。
5 |  |  | ユーザ削除 |  | 初期ユーザ以外のユーザを削除する。 管理者ユーザは他の管理者ユーザ、一般ユーザの削除を可能とする。 一般ユーザは自ユーザの削除を可能とする。 | 自ユーザを削除した場合は、ログアウトまでするイメージ？
6 |  |  | ログイン |  | ユーザ名、パスワードを用いてログインする。 ログイン後、ユーザに応じた機能を利用可能とする。
7 |  |  | ログアウト |  | ログアウトする。 ログアウト後、ログイン以外の機能を利用不可とする。
8 |  | 監視装置管理 | 登録 |  | 監視装置の装置名、IPアドレス登録をする。 同時に***台まで登録可能とする。
9 |  |  | 編集 |  | 監視装置の装置名、IPアドレス編集をする。 同時に***台まで変更可能とする。
10 |  |  | 削除 |  | 監視装置の装置名、IPアドレス削除をする。 同時に***台まで削除可能とする。
11 |  | トレンドデータ収集 | 温湿度 |  | 監視装置から温湿度を取得する。
12 |  |  | 温湿度校正 |  | 温湿度の校正をする。
13 |  | 監視機能 | 警告表示 |  | 温湿度が警告値を超過した場合、警告を表示する。
14 |  |  | メール通知 |  | 温湿度が警告値を超過した場合、メールを配信する。
15 |  | 監視設定変更 | 警告値 |  | 温湿度の警告値を設定する。
16 |  |  | メール |  | 警告値を超過した際にメール配信するメールアドレスを設定する。 ***件まで登録可能とする。
17 |  | 履歴データ収集 | 温湿度 |  | 履歴データを収集する。
18 |  |  | 温湿度校正 |  | 温湿度の校正をする。
19 |  | トレンドデータ表示 | 温湿度 |  | 収集したトレンドデータの期間を指定して折れ線グラフを表示する。
20 |  | 監視装置の設定変更 | データ収集周期 |  | 温湿度収集周期を設定する。
21 |  |  | 温湿度校正 |  | 温湿度の校正値を設定する。
22 |  | csv出力 | 温湿度 |  | 温湿度をcsv出力する。
23 | 監視装置機能 | トレンドデータ収集 |  |  | データ収集周期に従って温湿度を収集する。
24 |  | トレンドデータ送信 |  |  | データ収集したデータを即座に送信する。
25 |  | 履歴データ保存 |  |  | 収集したトレンドデータを***日分、日毎にcsv形式で保存する。 | csv形式での保存は何日分でも保存できるでよいと思う。 ただし、収集は1年分とかで、定期的に古いデータを削除とするほうがよいのでは？ また、csv形式に保存するのは纏めて1ファイルではだめ？ 例： 1データ30byte*8640(10秒を最短周期とした場合1日分)*1000(1000台まで登録可能なら)=259200000(1日分のMAX) 1年で94608000000byte
26 |  | 履歴データ送信 |  |  | サーバと接続したタイミングに未送信の履歴データを送信する。
27 |  | 装置設定変更 | データ収集周期 |  | データ収集周期を設定する。 設定された周期で***秒以内にデータ収集を開始する。 | 最短周期はNo23に影響あり